## Лист1
| Таблица кабельных линий | CableLine | 1 | Элемент Кабельная линия (или воздушная). Необходим, для понимания какие потери внутри, а так же какие объекты связывает между собой.
public
int | ID |  |  | Как правило, элемент обязательный, если не используется сильно упрощенная система генератор-потребитель.
string | Name | Диспетческое наименование
string | CableBrand | Марка кабеля
decimal | Length | Длина
decimal | CrossSection | Сечение
enum | Material | Материал (Алюминий или Медь)
int | ID_input | ID на входе или начало линии
int | ID_output | ID на выходе или конец линии
private
decimal | SpecificDensity | Удельная плотность
| Таблица счетчиков | Counter |  | Что делать, если счетчик изменился (есть дата начала, дата окончания использования номер нового счетчика, показания…)
int | ID |  |  | Вариант такой: указывать везде не один номер счетчика, а List счетчиков, тогда проблема отпадает сама собой
string | Number | Номер |  | Но головняк добвится у самой программы: нужно перебрать все счетчики, у всех счетчиков выбрать диапазон показаний.
List<Values> | Values | List<Values> (показания счетчиков) |  | вместо того, чтобы понимать, какой счетчик активный на данный момент, и по нему выбрать диапазон показаний.
| Таблица значений счетчика | Values
int | ID
int | Electric_Counters_Id | ID электросчетчика
DateTime | Date | Дата
decimal | Ratio | Коэффициент
decimal | Value | Значение
| Таблица трансформаторов | Transformer | 2 | Элемент так же как и Кабельная линия, необходим, для понимания какие потери внутри (общитываются иначе), а так же какие объекты связывает между собой.
int | ID
string | Name | Диспетческое наименование |  | Для некоторых предприятий, необязательный элемент.
int | TnumberWD | number of working days (T количество рабочих дней)
decimal | P_sc | Коэфф. Короткого замыкания (short circuit)
decimal | P_nl | Коэфф. Холостого хода (no load)
decimal | Sn | Полная мощность (наминальная)
decimal | Cos_f | Косинус фи
int | ID_CounterIn | Счетчик на входе
int | ID_CounterOut | Счетчик на выходе
int | ID_input | Входной ИД InputID
List<int> | ID_output | ИД на выходе OutputID
| Таблица генераторов | Generator | 3 | Элемент Генератор нужен, чтобы понять, сколько поставлено энергии на объект.
int | ID
int | ID_output | ИД на выходе OutputID |  | Обязательный элемент
string | Name | Диспетческое наименование
int | ID_CounterOut | Счетчик на выходе
| Таблица сборок | electrical_switchboard | 4 | Промежуточное звено между трансформатором и потребителем, нужен для подсчета промежуточного баланса и, вероятно, просто пригодится.
int | ID |  |  | Также способен связать один источник питания с несколькими потребителями.
int | ID_input | Входной ИД InputID
List<int> | ID_output | ИД на выходе OutputID |  | Для некоторых предприятий, необязательный элемент.
string | Name | Диспетческое наименование
int | ID_CounterIn | Счетчик на входе
| Таблица разъединителей | electric_switch | 5 | Разъединитель перенаправляет потоки энергии от генератора к потребителям, изменяя расчет баланса в зависимости от собственного положения.
int | ID
int | ID_input | Входной ИД InputID |  | Для некоторых предприятий, необязательный элемент.
int | ID_output | ИД на выходе OutputID
string | Name | Диспетческое наименование
bool | ID_CounterOut | Счетчик на выходе
| Таблица положений разъединителей | electric_switch_values
int | ID
int | Electric_Switch_Id | ID разъединителя
DateTime | Date | Дата
bool | Value | Значение true=вкл, false=выкл.
| Таблица потребителей | electric_appliance | 6 | Потребитель энергии - конечное звено. Сумма всех величин расхода электроэнергии потребителей не должна превышать сумму сгенерированной энергии на объект+потери.
int | ID |  |  | В идеале эта сумма должна быть равна нулю, но в силу некоторых причин, вероятно будут отклонения,
int | ID_input | Входной ИД InputID |  | Задача программы найти места отклонений и указать на них.
string | Name | Диспетческое наименование |  | Говоря языком энергетиков, необходимо вычислить небаланс электрической энергии в совокупности по предприятию, но так же и в отдельной его части.
int | ID_CounterOut | Счетчик на выходе |  | Обязательный элемент
| Таблица точек | нужна-ненужна не знаю | 7 | При необходимости, объединяет остальные электрические элементы в один узел.
int | ID | energy_hub
List<int> | ID_input | Входной ИД InputID
List<int> | ID_output | ИД на выходе OutputID